teploobmennic.kz
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Теплообменник ГВС / отопление — подбор
Заполните поля и отправьте файл нам — рассчитаем и подберём оборудование с ценой. Поля со звёздочкой обязательны.
ДАННЫЕ
	Для ИТП, котельных, ГВС · цена в тенге
	


КООРДИНАТЫ ЗАКАЗЧИКА
	Компания
	

	Город (РК)
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Объект / адрес в РК
	


НАЗНАЧЕНИЕ
	Применение:
	

	Отопление
	

	ГВС
	

	Вентиляция
	

	Технол.
	


ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА
	Тепловая нагрузка, кВт (или Гкал/ч)
	

	Греющая среда (первичный контур):
	

	Среда (вода / пар / гликоль)
	

	Расход, м³/ч
	

	t вход, °C
	

	t выход, °C
	

	Δ напора, м.в.ст.
	

	Нагреваемая среда (вторичный контур):
	

	Среда (вода / гликоль)
	

	Расход, м³/ч
	

	t вход, °C
	

	t выход, °C
	

	Δ напора, м.в.ст.
	


ТРЕБОВАНИЯ
	Макс. давление, бар
	

	Макс. температура, °C
	

	Бренд / аналог
	

	Кол-во, шт
	



ТОО «Теплообменник.kz» · https://teploobmennic.kz
PDF-версия этого опросного листа: https://teploobmennic.kz/spravochniki/oprosnye-listy/teploobmennik-gvs-otoplenie-podbor.pdf




